## ЗаявкаСЦ
|  | Заявка на устранение неисправности оборудования (системы) |  |  |  | №
Дата
1. | СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ - заполняется Потребителем
Тема (название) проекта:
Номер договора
Дата договора
Потребитель
в соответствии с договором / счетом
Контактное лицо
Ф.И.О., должность, подразделение
Тел., факс., эл.почта
2. | СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ - заполняется Потребителем
Наименование
Артикул
Серийный номер
Производитель
Поставщик
Номер паспорта / формуляра
Местонахождение / Объект автоматизации
| ! Условия эксплуатации соответствуют требованиям эксплуатационной документации на оборудование / систему | [5 empty] | Да
Нет
3. | ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И УСЛОВИЙ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ – заполняется Потребителем
Отв. лицо:
ФИО, подпись, дата
4. | РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ – заполняется ЗАО «РТСофт»
| Гарантийный период | с |  | по
| Гарантийный случай |  | Да |  | Нет
| Повторное обращ. |  | Да |  | Нет
5. | РЕЗУЛЬТАТЫ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – заполняется ЗАО «РТСофт»
на основании акта ремонта (если применимо)
6. | ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ
– заполняется ЗАО «РТСофт»
7. | ЗАКРЫТИЕ - заполняется ЗАО "РТСофт"
Менеджер проекта
|  |  | ФИО |  | подпись |  | дата
Экономист проекта
|  |  | ФИО |  | подпись |  | дата
| Принято в работу | Не работает аналоговый вход - потенциометр, измеряющий положение ступени РПН автотрансформатора |  |  | Выполнено
|  | дата |  |  |  | дата
| Специалист СЦ |  |  |  | Специалист СЦ
Дудина М.С. |  |  |  |  | Дудина М.С.
ФИО |  |  |  |  | ФИО
подпись |  |  |  |  | подпись